## 工作表1
資產編號 | 資產名稱 | 規格/型號 | 數量 | 單位 | 使用部門 | 購入日期 | 供應商
10101-A098001 | 超音波流量計 | TTFM100B | 1 | 套 | 專案一組 | 2009/04/30
10101-A103001 | 超音波流量計 | US300PM | 1 | 台 | 專案一組 | 2014/03/07 | 台灣橫河股份有限公司
10101-B107001 | 超音波流量計 | TTFM100B-HH-A-NG | 1 | 台 | 永創組 | 2018-03-01 | 味而達科技有限公司
10101-B107002 | 超音波流量計 | FLEXIM F601 | 1 | 台 | 永創組 | 2018-03-01 | 台灣橫河股份有限公司
10101-C098001 | 超音波流量計 | PF220 | 1 | 臺 | 低碳組 | 2009/07/01 | 得邁斯科技(股)公司
10101-C102001 | 超音波流量計 | US-300 | 1 | 臺 | 低碳組 | 2013/05/01 | 台灣橫河股份有限公司
10103-A098001 | 紅外線溫度測器 | Testo 810 | 1 | 組 | 專案一組 | 2009/04/30
10103-A098002 | 紅外線溫度測器 | Testo 810 | 1 | 組 | 專案一組 | 2009/04/30
10103-A098003 | 紅外線溫度測器 | Testo 810 | 1 | 組 | 專案一組 | 2009/04/30
10103-A105001 | 紅外線熱像儀 | TiS60 | 1 | 臺 | 綠色中心 | 2016-09-12 | 自購
10103-B098001 | 紅外線測溫儀 | TES-1321A | 1 | 臺 | 專案二組 | 1987/01/01
10103-C098001 | 紅外線熱像儀 |  | 1 | 臺 | 低碳組 | 2010/11/01 | 唐和股份有限公司
10104-A098001 | 溫濕度計 | Testo 610 | 1 | 組 | 專案一組 | 2009/04/30
10104-A098002 | 溫濕度計 | Testo 610 | 1 | 組 | 專案一組 | 2009/04/30
10104-A098003 | 溫濕度計 | Testo 610 | 1 | 組 | 專案一組 | 2009/04/30
10104-C098001 | 溫濕度計 | TESTO 400 | 1 | 組 | 低碳組 | 2009/07/01 | 德斯特儀器有限公司
10104-C102001 | 溫濕度計 | testo 480 | 1 | 組 | 低碳組 | 2013/12/01 | 德斯特儀器有限公司
10104-C103001 | 溫濕度計 | testo 480 | 1 | 組 | 低碳組 | 2014/12/01 | 德斯特儀器有限公司
10105-A098001 | 勾式電錶 | EN61010-2-032 CAT 111 600V | 1 | 支 | 專案一組 | 2008/05/01
10105-A098002 | 勾式電錶 | EN61010-2-032 CAT 111 600V | 1 | 支 | 專案一組 | 2008/05/01
10105-A098003 | 勾式電錶 | EN61010-2-032 CAT 111 600V | 1 | 支 | 專案一組 | 2008/05/01
10105-A098004 | 勾式電錶 (數位夾式功率表) | TES-3063 | 1 | 支 | 專案一組 | 1987/01/01 | 泰仕
10105-A098005 | 勾式電錶 (數位夾式功率表) | TES-3063 | 1 | 支 | 專案一組 | 1987/01/01 | 泰仕
10105-B098001 | 勾式電錶 | CM-312A | 1 | 臺 | 專案二組 | 1987/01/01
10106-A098001 | 多功能環境分析儀 | Testo 400 | 1 | 組 | 專案一組 | 2009/04/30
10108-A098001 | 電力分析儀 | PROVA6830 | 1 | 組 | 專案一組 | 2008/05/01
10108-A102001 | 電力分析儀 | PROVA-6830A | 1 | 台 | 專案一組 | 2013/12/20 | 竑啟企業有限公司
10108-A102002 | 電力分析儀(瓦特功率計/記錄器) | WM-03 | 1 | 台 | 專案一組 | 2013/12/20 | 竑啟企業有限公司
10108-C098001 | 電力分析儀 | 3169-20 | 1 | 臺 | 低碳組 | 2009/02/01 | 唐和股份有限公司
10108-C098002 | 電力分析儀 | 3169-20 | 1 | 臺 | 低碳組 | 2009/02/01 | 唐和股份有限公司
10108-C101001 | 鉤式瓦特功率計 | TES 3063 | 1 | 臺 | 低碳組 | 2012/02/01 | 宏泰電氣計器有限公司
10108-C101002 | 鉤式瓦特功率計 | TES 3063 | 1 | 臺 | 低碳組 | 2012/02/01 | 宏泰電氣計器有限公司
10108-C101003 | 鉤式瓦特功率計 | TES 3063 | 1 | 臺 | 低碳組 | 2012/02/01 | 宏泰電氣計器有限公司
10108-C101004 | 鉤式瓦特功率計 | TES 3063 | 1 | 臺 | 低碳組 | 2012/02/01 | 宏泰電氣計器有限公司
10108-C101005 | 鉤式瓦特功率計 | TES 3063 | 1 | 臺 | 低碳組 | 2012/02/01 | 宏泰電氣計器有限公司
10109-A098001 | 照度計 | TES-1339 | 1 | 組 | 專案一組 | 2008/05/01
10109-A098002 | 照度計 | TES-1330A | 1 | 臺 | 專案二組 | 1987/01/01
10109-A102001 | 照度計 | TES-1339 | 1 | 台 | 專案一組 | 2013/12/20 | 竑啟企業有限公司
10109-A102002 | 照度計 | TES-1339 | 1 | 台 | 專案一組 | 2013/12/20 | 竑啟企業有限公司
10110-A098001 | 風力計轉輪式 | PROVA AVM-05 | 1 | 支 | 專案一組 | 2008/05/01
10110-A098002 | 風力計轉輪式 | PROVA AVM-05 | 1 | 支 | 專案一組 | 2008/05/01
10110-A098003 | 風力計轉輪式 | PROVA AVM-05 | 1 | 支 | 專案一組 | 2008/05/01
10110-A104001 | 風力計轉輪式 | TENMARS | 1 | 臺 | 專案二組 | 2015/04/01
10110-C098001 | 風力計轉輪式 | testo 410 | 1 | 臺 | 低碳組 | 2009/04/01 | 德斯特儀器有限公司
10110-C098002 | 風力計轉輪式 | testo 410 | 1 | 臺 | 低碳組 | 2009/04/01 | 德斯特儀器有限公司
10112-C098001 | 燃燒效率分析儀 | TESTO 330 | 1 | 臺 | 低碳組 | 2009/02/01 | 德斯特儀器有限公司
10112-C098002 | 燃燒效率分析儀 | TESTO 330 | 1 | 臺 | 低碳組 | 2009/05/01 | 德斯特儀器有限公司
10113-A098001 | 靜電壓量測儀 | S2001 | 1 | 臺 | 專案二組 | 1987/01/01
10114-A102001 | 雷射測距儀1 | Leica-X310 | 1 | 台 | 專案一組 | 2013/12/20 | 慧技科學有限公司
10114-A102002 | 雷射測距儀2 | Leica-X310 | 1 | 台 | 專案一組 | 2013/12/20 | 慧技科學有限公司
10115-A098001 | 風力計熱線式 | dwyer 471 | 1 | 臺 | 專案二組 | 1987/01/01
10116-A098001 | 電磁波測試器 | TES-1390 | 1 | 臺 | 專案二組 | 1987/01/01
10117-A098001 | 四用氣體偵測器 | PGM-2000 | 1 | 臺 | 專案二組 | 1987/01/01
10117-A107001 | 四用氣體偵測器 | QRAE II | 1 | 台 | 專案二組 | 2018-03-08 | 宏亞精密科技有限公司
10117-A107002 | 四用氣體偵測器 | QRAE II | 1 | 台 | 環資二組 | 2018-03-08 | 宏亞精密科技有限公司
10117-B107001 | 四用氣體偵測器 | QRAE II | 1 | 台 | 環資二組 | 2018-03-08 | 宏亞精密科技有限公司
10118-A100001 | 冷媒探測器 | Delicacy CPU-C | 1 | 台 | 環資一組 | 2011/01/01
10119-B102001 | 電子馬達開關記錄器 | ONSET UX90-004 | 1 | 個 | 專案一組 | 2013-07-01 | 慧技科學有限公司
10119-B102002 | 電子馬達開關記錄器 | ONSET UX90-004 | 1 | 個 | 專案一組 | 2013/07/01 | 慧技科學有限公司
10119-B102003 | 電子照度開關記錄器 | ONSET UX90-002 | 1 | 個 | 專案一組 | 2013/07/01 | 慧技科學有限公司
10119-B102004 | 電子照度開關記錄器 | ONSET UX90-002 | 1 | 個 | 專案一組 | 2013/07/01 | 慧技科學有限公司
10119-B102005 | 電子照度開關記錄器 | ONSET UX90-002 | 1 | 個 | 專案一組 | 2013/07/01 | 慧技科學有限公司
10119-B102006 | 電子照度開關記錄器 | ONSET UX90-002 | 1 | 個 | 專案一組 | 2013/07/01 | 慧技科學有限公司
10119-B102007 | 電子照度開關記錄器 | ONSET UX90-002 | 1 | 個 | 專案一組 | 2013/07/01 | 慧技科學有限公司
10119-B102008 | 電子照度開關記錄器 | ONSET UX90-002 | 1 | 個 | 專案一組 | 2013/07/01 | 慧技科學有限公司
10120-A098001 | 接地電阻計 | TES-1700 | 1 | 臺 | 專案二組 | 1987/01/01 | 伯茂事業股份有限公司
10121-A098001 | VOCs檢測器 |  | 1 | 臺 | 綠色中心 | 2009-07-11
10121-B107001 | VOC Monitor | AQ VOC | 1 | 組 | 永創組 | 2018-02-01 | 昇儀(股)公司
10122-A105001 | 水質檢測儀 | YK-2005WA | 1 | 部 | 綠色中心 | 2016-10-13 | 自購
10122-A105002 | 水質檢測儀 | YK-2005WA | 1 | 部 | 綠色中心 | 2016-10-13 | 自購
10123-A105001 | 分光光度計 | DK 1900 | 1 | 部 | 綠色中心 | 2016-10-13 | 自購
10124-B107001 | 導電度測試計 | CLEAN CON30 | 1 | 支 | 永創組 | 2018-01-11 | 利柏有限公司
10124-B107002 | 導電度測試計 | CLEAN CON30 | 1 | 支 | 永創組 | 2018-01-11 | 利柏有限公司
10125-B107001 | pH酸鹼度測試計 | CLEAN PH30 | 1 | 支 | 永創組 | 2018-01-11 | 利柏有限公司
10125-B107002 | pH酸鹼度測試計 | CLEAN PH30 | 1 | 支 | 永創組 | 2018-01-11 | 利柏有限公司